Numer sprawy : Zp-340-1/2007

Pelplin, 2007-09-07

                                     WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp-340-1/2007. Nazwa zadania:  Remont, adaptacja obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pelplinie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 

Pytania:

1. Czy mamy uwzględnić koszty utylizacji gruzu ?

2. Prosimy o podanie koloru paneli Siding

3. Prosimy o podanie odmiany płyt styropianowych i faktury tynku.

4. Orynnowanie uwzględnia tylko montaż rynien dachowych i rur spustowych wraz z uchwytami .W związku z czym czy do systemu orynnowania należy dodać takie elementy jak : narożniki, odpływy (leje spustowe), kolanka, wylewki rur spustowych? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

5. Czy do skrzydeł drzwiowych należy dodać ościeżnice drzwiowe zgodnie z opisem technicznym p-kt 3,5 ?

Na podstawie czego należy wycenić instalację elektryczną w sanitariatach?

Wyjaśnienia: 
ad.1  Należy uwzględnić.

ad 2  Zgodnie z kolorem cokołu i rynien- zbliżony do RAL 1019

6. ad 3  Płyta styropianowa Fs-15 frezowana - faktura tynku - tynk akrylowy baranek 2 

   mm

ad 4  Zgodnie z przyjętym przez Wykonawcę rozwiązaniem systemowym

ad 5  Należy dodać

ad 6  Wizja na obiekcie lub z rzutu przyziemia -rys.4 zgodnie z funkcją pomieszczeń.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

